SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zadanie Nr 2/2010 pod nazwą:

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap”

ZATWIERDZAM

dnia 24.03.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie nr 2/2010

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bliżyn

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap”

Zadanie polega na:

- budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów zaprojektowanej na 50% docelowych przepływów (docelowo średni dopływ ścieków surowych Qdśr = 840 m3/d) z obiektami i urządzeniami dostosowanymi dla pełnej przepustowości. Budowa oczyszczalni polega na wykonaniu w szczególności: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem; komory rozdziału ścieków; dwukomorowego reaktora typu SBR z przykryciem; grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego; parterowego, wolnostojącego budynku techniczno-socjalnego z pomieszczeniami stacji dmuchaw, stacji mechanicznego odwodnienia i higienizacji osadu oraz zaplecza socjalnego; silosu magazynowego osadu; placu składowego osadu; kontenerowej stacji zlewczej; zbiornika retencyjno – uśredniającego; instalacji neutralizacji odorów; komory pomiarowej ścieków oczyszczonych; wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kamiennej; agregatu prądotwórczego; komory wodomierzowej; komory zasuw;

wraz

z sieciami technologicznymi i obiektami sieciowymi przeznaczonymi do transportu ścieków i osadów pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi, kanałem ścieków oczyszczonych, przyłączem wodociągowym i siecią wodociągową na terenie oczyszczalni, napowietrzną linią energetyczną, stacją transformatorową zasilającą oczyszczalnię wraz z kablowym zasileniem przepompowni ścieków P-1, kablowym oświetleniem terenu oczyszczalni, kablową linią energetyczną nn do zasilenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni, drogami, chodnikami i placami wewnętrznymi, dwoma wjazdami na teren oczyszczalni, drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków P-1.

- budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Wołów polegającej na wykonaniu w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 7965m; rurociągów tłocznych ciśnieniowych L = 690m; przepompowni ścieków P-1, P-2, P-18 i lokalnej PD; przykanalików L = 3100m; przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) 193 szt./693m; zjazdu oraz drogi dojazdowej do przepompowni ścieków P-2. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie. Wykonawca któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego przekaże Zamawiającemu w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy wykaz przyłączy kanalizacyjnych wraz z kosztem poszczególnych przyłączy (netto, VAT, brutto), których łączna wartość stanowić będzie wartość realizacji przyłączy zgodnie ze złożoną ofertą wykonania według kosztorysu ofertowego. Wykonawca któremu zamawiający udzieli zamówienia publicznego przekaże zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania”.

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 19/2010 znak AB-7351/293/09 z dnia 22.01.2010r.

Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót.

Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, nazwy i producenci materiałów i urządzeń to należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o podobnych nie gorszych parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

45252127-4	Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232421-9	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232424-0	Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego

45233124-4	Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140-2	Roboty drogowe

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną w/w pozwoleniem na budowę oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Przed przygotowaniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.03.2013r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr = 300 m3/d oraz nie mniej niż 8 km sieci kanalizacji, przy czym w jednym zrealizowanym zamówieniu nie mniej niż 4 km sieci. Wykonawca winien wykazać, że wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną o podobnym zakresie i charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż 8 milionów zł. w ramach której była wykonana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna. Spełnienie w/w warunków może być wykazane w jednym zrealizowanym zadaniu. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończony.

Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej. Osoby te winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca winien posiadać informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie 3 milionów PLN (wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do SIWZ,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – na druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

- informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określone w pkt. 2.

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

3.1). dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3.2). zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

## 4) Inne dokumenty

- formularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

- dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki, dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki oraz aktualne dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b - e dotyczące wszystkich członków spółki,

- dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać w dwojaki sposób tj.:

- na każdej stronie dokumentu lub

- w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielenie można poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego dokumentu.

X. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w Pzp.

- Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie I. SIWZ.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego. Informację z zebrania, Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana SIWZ skutkować będzie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona koniecznej zmiany.

XII. Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Katarzyna Ptaszek w godz. od 9.00 do 15.00.

XIII. Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w kwocie 150.000,00 PLN.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. BS Suchedniów O/Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 z dopiskiem: „wadium – oczyszczalnia i kanalizacja”.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).

- Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Bliżynie – w oryginale, zaś kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymogi formalne:

  - oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

  - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia,

  - wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę , wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w punkcie IX. SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączone do oferty dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Dołączone do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

  - na opakowaniu Wykonawca umieszcza napis: „Oferta na - Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap” z dopiskiem „Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert”.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem wyznaczonym do otwarcia ofert w przypadku, gdy Wykonawca opisze opakowanie oferty niezgodnie z postanowieniami w/w punktów.

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub  wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 1 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2010 r. do godz. 9.00.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A pokój nr 15a w dniu 14.04.2010 r. o godz. 9.15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie druku Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty.

Ceną oferty jest suma iloczynów cen jednostkowych i jednostek przedmiarowych robót przewidzianych do wykonania. Jednostki przewidziane do wykonania będące podstawą do określenia ceny oferty są określone na druku kosztorysu ofertowego. Obliczoną cenę należy wykazać na druku „OFERTA WYKONANIA”. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, jak również cenę netto cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonywaniem danej jednostki obmiarowej.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji ruchu i oznakowania robót, a także obsługę geodezyjną, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

XVIII. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx=CnCof.b×100×100%

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed zawarciem umowy, w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego tj. BS Suchedniów O/Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 z dopiskiem: „zabezpieczenie - oczyszczalnia i kanalizacja”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym, zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przedkłada zamawiającemu w formie oryginału.

- Zamawiający zwraca 70% wartości należytego zabezpieczenia wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które dotyczą zawieranej umowy

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy.

- Wykonawca któremu zamawiający udzieli zamówienia publicznego przekaże zamawiającemu w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy wykaz przyłączy kanalizacyjnych wraz z kosztem każdego przyłącza (netto, VAT, brutto), których łączna wartość stanowić będzie wartość realizacji przyłączy według kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca któremu zamawiający udzieli zamówienia publicznego przekaże zamawiającemu w terminie do 14 dni od darty zawarcia umowy „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania”.

XXIII. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

- Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.

- Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.

- Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności kierownika budowy oraz osób posiadających wymagane uprawnienia w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.

- Zmiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:

  - wystąpienia klęski żywiołowej,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,

  - wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych, w szczególności: występowanie skały, gruntów nawodnionych, niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

  - konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości niektórych robót objętych przedmiarem, pominięcia niektórych robót, wykonania dodatkowej pracy niezbędnej do zakończenia robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót (zmian, w szczególności konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu),

  - konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

5)	 Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.

Wartość robót odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym określana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą obowiązujące katalogi nakładów będące postawą do sporządzania kalkulacji, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

W przypadku wystąpienia w/w przyczyn terminy mogą ulec zmianie w sposób umożliwiający należyte zakończenie wykonania inwestycji. Termin będzie mógł zostać wydłużony o taki okres, o jaki roboty z powodu w/w przyczyn zostaną przerwane.

6)	Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,

b)	zmiana obowiązującej stawki VAT,

c)	zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu (inwestycji),

Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXV. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

XXVI. Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

XXVII. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXVIII. Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

XXIX. Projekt pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

XXX. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

XXXI. Wykaz załączników:

- Formularz oferty wykonania – załącznik nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. – załącznik nr 3,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 5

- Projekt umowy – załącznik nr 6,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7

- „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania” – załącznik nr 8

(wypełnia wykonawca z którym zamawiający zawrze umowę – po zawarciu umowy)

Załącznik nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy

# OFERTA WYKONANIA

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 2/2010 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za następującą cenę:

Łączna wartość zadania:

netto: ................................ PLN

(słownie:......................................................................................................................................)

podatek VAT …….. % tj. ............................................. PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

brutto: ................................PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

w tym:

przyłącza kanalizacyjne:

netto: …………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………….)

podatek VAT ……… % tj. ............................................. PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

brutto: ................................PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji ruchu i oznakowania robót, a także obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektu i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową.

- Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć Podwykonawcom następujące/żadnych* części zamówienia: ............................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych zapisanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kosztorys ofertowy

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Nr 2/2010 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

- posiadam wiedzę i doświadczenie*

- nie posiadam wiedzy i doświadczenia lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia *

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia *

- nie posiadam niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia *

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej *

- Nie spełniam warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowe, lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia *.

...................................................... 			...................................................................

Data 					podpis/y/ osob/y uprawnionej/ych do 							reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 2/2010 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

...................................................... 			...................................................................

data					podpis/y/ osob/y uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

niezbędnych do wykonania zamówienia

Nr 2/2010 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności, proponowane stanowisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

data: ...................................				Podpisano................................................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 5

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nr 2/2010 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

| Lp. | Robota budowlana – rodzaj (z zakresem wykonania) | Wartość wykonania roboty budowlanej w tyś. zł. brutto | Data realizacji | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Data: …..................................

Podpisano

...........................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 7

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(opublikowane w odrębnych plikach)

Załącznik nr 8

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania”

(wypełnia wykonawca z którym zamawiający zawrze umowę – po zawarciu umowy)

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

| Kategorie wydatków/kosztów | Wydatki/koszty całkowite |  |  | Terminy realizacji i ponoszenia wydatków netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2010 |  |  |  | Rok 2011 |  |  |  |  | Rok 2012 |  |  |  |  | Rok 2013 |  |
|  |  |  |  | KWARTAŁY |  |  |  | KWARTAŁY |  |  |  |  | KWARTAŁY |  |  |  |  | KWARTAŁY |  |
|  | Kwota netto | Kwota VAT | Kwota Brutto | II | III | IV | Suma | I | II | III | IV | Suma | I | II | III | IV | Suma | I | Suma |
| Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wojtyniów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa przyłączy kanalizacyjnych (odcinków łączących sieć główną kanalizacji z instalacją wewnętrzną odbiorcy usług) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |