## Kosztorys ślepy
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jdn. | Wartość zł.
| 45315300-1 |  | Kosztorys | ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ORAZ PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DO POMPOWNI P-1.
1 | 45315300-1 | E - 02.00.00 | Element | ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI.
1 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/101/2 | Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym | km | 0.045
2 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/202/2 | Wykopy ręczne pod słupy rozkraczne, narożne, żerdź 12·m | szt | 1
3 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/601/1 | Wykopy pod konstrukcje stacji, STSP. | szt | 1
4 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/302/2 | Montaż słupa narożnego. | szt | 1
5 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/307/1 | Zabezpieczenie podziemnych części słupów | m2 | 10.4
6 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/401/3 | Montaż izolatorów wsporczych pniowych, kompozytowych - SDI-37 | szt | 14
7 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/402/10 (1) | Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych Ł02/2/DS-15M/ENSTO/ | szt | 9
8 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/403/7 | Montaż odgromników na słupach i stacji transformatorowej, odgromniki typ POLIM-18. | kpl | 1
9 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/404/4 | Montaż układów odłącznikowych na słupach, RUN-III - 24/4. | szt | 1
10 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/602/5 | Montaż kondensatorów MKPg 5 kVar. | szt | 1
11 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/501/1 | Montaż i zawieszenie przewodów roboczych, 3AFL-6 35·mm2 | km | 0.045
12 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/603/3 | Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych, typ RS - W - A4 - 4. | kpl | 1
13 |  | E - 02.00.00 | KNR 506/205/6 | Analogia - Tablica układu pomiarowego TP wg rys. nr 4. | element | 1
14 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/602/1 | Montaż stacji transformatorowych, STSp - 20/250/II. | szt | 1
15 |  | E - 02.00.00 | KNR 515/701/4 | Montaż trafo TNOSN 15,75/042 - 160 kVA. | szt | 1
16 |  | E - 02.00.00 | KNR 515/702/1 | Podłączenie transformatorów, napięcie do 30·kV, przewodem prądowym | szt | 1
17 |  | E - 02.00.00 | KNR 515/702/2 | Podłączenie transformatorów, napięcie do 30·kV, bednarką uziemiającą (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1
18 |  | E - 02.00.00 | KNR 512/701/1 | Ustawienie transformatora. | słup | 1
19 |  | E - 02.00.00 | KNR 508/611/2 | Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III, Fe-Zn 25X4mm | m | 60
20 |  | E - 02.00.00 | KNR 508/614/2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III. Fi 12,8 , L=20 m. | szt | 9
2 | 45315300-1 | E - 01.00.00 | Element | PRZYŁĄCZE ELEKTYRYCZNE DO POMPOWNI P - 1.
21 |  | E - 01.00.00 | KNR 201/701/3 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8·m | m | 190
22 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/303/2 | Układanie rur ochronnych w wykopie, rura do Fi·110·mm - DVK - 110. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 14
23 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/103/2 (1) | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YKY 5*16 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 105
24 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/114/2 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0·kg/m, kabel YKY 5*16. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 14
25 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/301/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 380
26 |  | E - 01.00.00 | KNR 508/608/7 | Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2, Fe-Zn 25*4 mm. | m | 48
27 |  | E - 01.00.00 | KNR 201/704/1 (3) | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8·m | m | 190
28 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/1106/1 | Montaż szaf SF na gotowym fundamencie, szafy do 100·kg. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 1
29 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/604/6 | Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 16·mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2
30 |  | E - 01.00.00 | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120·mm2 | szt | 4
31 |  | E - 01.00.00 | KNR 403/1205/1 | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 1
32 |  | E - 01.00.00 | KNR 403/1203/1 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 1
33 |  | E - 01.00.00 | KNR 510/603/7 | Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50·mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | szt | 2
34 |  | E - 01.00.00 | KNR 508/614/2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, Fi 16 mm, kategoria gruntu III | m | 48
Razem wartość netto: