......................................................................                                                       ..........................

Imię i Nazwisko 										      Data

.......................................................................

- Adres

.....................................................................................

- Telefon

- Zgłoszenie

instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

- Nazwisko i Imię prowadzącego instalację: .....................................................................................................................................

- Adres nieruchomości i nr działki, na terenie której prowadzona jest instalacja:

...........................................................................................................................................

- Rodzaj i zakres prowadzonej działalności:

- budynek mieszkalny*

- gospodarstwo rolne*

- ilość osób korzystających z instalacji (RLM): ...............................................

- Czas funkcjonowania:

  - Data rozpoczęcia eksploatacji:  ..........................................................................

  - Ilość dni tygodnia i godziny: ..............................................................................

- Wielkość emisji m 3/d .....................................................................................................

- Opis metod ograniczania emisji (w tym nr atestu higienicznego):

...............................................................................................................................................

- Stopień ograniczania emisji:

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137 poz. 984/ tj:

- Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach wynoszą: BZT5 – 25 mgO2/l, ChZT Cr – 125 mgO2/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l

- Najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem urządzenia wodnego (rowu).

*– niepotrzebne skreślić

...............................................

/podpis/

Załączniki:

- rysunki , ekspertyzy , atesty i inne dokumenty dot. instalacji,

- mapa sytuacyjna z naniesiona lokalizacją instalacji POŚ.