BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ZGŁOSZENIE

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania  terenu w przypadku działki zlokalizowanej na obszarach chronionych (miejscowości Bugaj, Gilów i część miejscowości Nowki zlokalizowane są poza obszarami chronionymi) oraz  zgłoszenia Staroście  Powiatu Skarżyskiego.  Zgłoszenie  przydomowej oczyszczalni ścieków możliwe jest w przypadku, gdy dobowa  przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d.

1. Jakie dokumenty należy złożyć u Starosty?

W zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy określić rodzaj, zakres 
i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do  zgłoszenia  należy  dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działką na której ma być zbudowana oczyszczalnia) na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy https://ugblizyn.bip.doc.pl/index.php?wiad=3614&t=2 . Druk zgłoszenia wraz z oświadczeniem  o  posiadanym prawie  do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane można pobrać na strony internetowej www.skarzysko.powiat.pl –(http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=740&bip_id=608) . Bezpośrednie  informacje  można  uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa  Powiatowego ul. Konarskiego 20 tel. 41 39 53 038. Niezbędne do zgłoszenia załączniki wymienione są na druku zgłoszenia.

2. Kiedy możemy rozpocząć budowę oczyszczalni?

Do rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  możemy przystąpić jeżeli 
w ciągu 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji, Starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Starosta może nałożyć obowiązek  uzyskania pozwolenia na wykonanie oczyszczalni jeżeli jego realizacja  m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

3. Na jakich terenach nie można budować oczyszczalni ścieków?

Aby możliwe było  zbudowanie  instalacji  przydomowej oczyszczalni  ścieków,  teren  na którym chcemy ją zbudować musi spełniać określone warunki. Polskie przepisy stanowią, że przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być  stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

4. Główne warunki techniczne jakie muszą spełnić budynki i ich usytuowanie.

| Elementy zabudowy terenu | Odległość od osadnika (m) | Odległość od drenażu (m) |
| --- | --- | --- |
| Granica sąsiedniej posesji, drogi lub ciąg pieszy* | 2* | 2* |
| Dom mieszkalny | Brak norm | 5 |
| Studnia – ujęcie wody pitnej | 15 | 30 |
| Wody gruntowe | Brak norm | 1,5 |
| Rurociąg wodny lub gazowy | 1,5 | 1,5 |
| Drzewa i krzewy | 3 | 3 |

*Możliwe  jest  także  usytuowanie  osadnika  przy  samej  granicy  działek,  jeżeli  sąsiadują  z  podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.

Oczyszczalnię  przydomową  można  zbudować  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wprowadzenia sprawne działającego systemu wentylacji pionu kanalizacyjnego.  Wyprowadzenia wylotu odpowietrzenia co najmniej  0,6 m  powyżej górnej krawędzi okien. Wylot wentylacji powinien mieć średnicę co najmniej 110mm.

5. Zakończenie budowy oczyszczalni.

W ciągu miesiąca od zakończenia wybudowania oczyszczalni konieczne jest dokonanie  zgłoszenia jej do gminy, celem wpisania do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a zgłoszenie wodnoprawne.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku odprowadzenia oczyszczonych  ścieków bytowych do wód lub do ziemi na gruncie stanowiącym  naszą własność, wymaga zgłoszenia wodnoprawnego do Nadzoru Wodnego w Skarżysku-Kam. (atr. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne)