### Załącznik

### do Uchwały Nr XXXII/262/06

Rady Gminy w Bliżynie

z dnia 29 czerwca 2006r

Regulamin zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Bliżyn

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenia gminy Bliżyn.

- Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę
 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 47, z póżn. zm.).

- Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków Gminy, przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych i odbiorców usług wynikających z Ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji między nimi.

## Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

- zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody 
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

- zapewnić dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny,

- zapewnić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra,

- prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości wody,

- zainstalować wodomierz główny oraz zapewnić prawidłowe jego utrzymanie, naprawę oraz wymianę z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy usług.

§ 3

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

- zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków 
w sposób ciągły i niezawodny,

- zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków,

- zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków,

- prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych 
i ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 4

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne:

- przyłącza do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki techniczne przyłączenia określone w niniejszym regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

- zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem 
o zawarcie umowy,

- odcina dostawę wody lub zamyka przyłącze kanalizacyjne w sytuacjach przewidzianych w Ustawie.

- udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu odbiorcę usług, w przypadkach określonych w Ustawie,

§ 5

Odbiorca usług zobowiązany jest:

- korzystać z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zgodny z Ustawą,

- zapewnić na własny koszt realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego 
i urządzenia pomiarowego,

- zapewnić prawidłowe utrzymanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na własny koszt w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność odbiorcy usług,

- usuwać awarie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego na własny koszt oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne stanowi własność odbiorcy usług, chyba, że Umowa 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi inaczej,

- zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie 
z warunkami technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych,

- zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie oraz zabezpieczyć pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

- wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej i korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci,

- terminowo regulować należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – zgodnie
z zawartą Umową,

- niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

- zapewnić osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do odbiorcy usług w celach i na zasadach określonych w Ustawie.

§ 6

Odbiorcy usług zabrania się:

- pobierania wody przed wodomierzem głównym,

- zmiany lokalizacji wodomierza głównego,

- naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy wodomierzu,

- czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane 
z gaszeniem pożarów.

Rozdział III

## Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 7

- Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

- Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń,

- praw i obowiązków stron umowy,

- warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 8

Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego powoduje wygaśnięcie umowy.

§ 9

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została podłączona do sieci.

§ 10

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 11

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

§ 12

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w § 10, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

    - instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

    - jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

    - właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z Ustawą, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

    - właściciel lub zarządca na podstawie zawartej umowy reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

    - właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

    - został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

    - został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Rozdział IV

## Sposób rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

§ 13

- Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody 
i odprowadzonych ścieków.

- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

- Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy o zaopatrzenie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

- W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

- Odbiorca usług będący wyłącznie właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, winien rozliczać koszty tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonego przez właściciela lub zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

§ 14

- Za wodę:

- pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

- zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

- zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża Gminę Bliżyn.

- W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci wodociągowej, obciążenie następuje za ilość wody zadeklarowaną przez Gminę 
i uzgodnioną z Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.

§ 15

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze.

- Reklamację faktury odbiorca usług zgłasza niezwłocznie w formie pisemnej. Reklamacja faktury nie zwalnia odbiorcy usług z obowiązku opłacenia należności.

- W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

- W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez montaż wodomierza kontrolnego lub ekspertyzę.

- W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania lub ekspertyza nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca usług.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 16

- Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może wystąpić osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Osoba, o której mowa w ust. 2, składa do Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia.

- Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej.

- Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.

- Warunkiem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest odbiór wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych przyłączenia na podstawie dostarczonej Przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu kompletnej dokumentacji technicznej wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

§ 17

  - Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien 
w szczególności zawierać:

    - oznaczenie wnioskodawcy,

    - określenie:

      - rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

      - rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców również jakości odprowadzanych ścieków,

      - przeznaczenia wody,

    - informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

      - powierzchnie użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe...) w budynkach zasilanych w wodę,

      - wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

    - proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

  - Do wniosku o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenia do sieci powinna załączyć:

    - dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

    - mapę sytuacyjno - wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości pod względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18

  - Warunki techniczne przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych.

  - Warunki techniczne przyłączenia przede wszystkim określają: zakres prac projektowych 
i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez osobę – wnioskodawcę.

§ 19

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci nieruchomość, jeśli podłączenie zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia i uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wymaganych dokumentów.

§ 20

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić zawarcia umowy
 o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz Ustawie.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 21

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

    - w Urzędzie Gminy Bliżyn, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

      - w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

      - w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

      - w regulamin świadczenia usług,

      - w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - w Przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:

      - wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

      - regulamin świadczenia usług.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 22

Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza jest określany w warunkach technicznych przyłączenia.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymywania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 23

- Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków, 
w przypadkach:

- wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowego, sieci wodociągowej, przewodu rozdzielczego) lub przyłącza kanalizacyjnego 
i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody lub odbiór ścieków,

- braku wody w ujęciu,

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

- konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych 
i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem,

- przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- klęsk żywiołowych,

- wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa,

- gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- gdy jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego

- gdy został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, powstałe w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody, jeżeli te przerwy lub ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 9, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 24

W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody na ujęciu, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców usług.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 25

Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może stworzyć stanowisko pracy do spraw obsługi odbiorcy usług.

§ 26

Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie 
w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

- przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza – przed przystąpienia do wymiany,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin – co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin – co najmniej 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas prowadzonych prac.

§ 27

    - Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

    - Reklamacje należy składać na piśmie.

§ 28

Odbiorca usług ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozdział X

## Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 29

Warunki dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na cele przeciwpożarowe muszą być w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez właściwego ministra w sprawach określających sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia
 w wodę oraz dróg pożarowych.

§ 30

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są jednostki ochotniczej i państwowej Straży Pożarnej.

§ 31

Pobór wody z sieci na cele przeciwpożarowe dokonywany będzie z hydrantów przeciwpożarowych i innych miejsc uzgodnionych z Przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.

§ 32

Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę Bliżyn według cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Rozdział XI

## Postanowienia końcowe

§ 35

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, 
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 36

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na żądanie odbiorcy usług zobowiązane jest udostępnić niniejszy Regulamin.