Bliżyn, dnia 15.05.2024 r.

**Parafia Rzymskokatolicka**

**pw. św. Ludwika w Bliżynie**

**ul. Kościuszki 90 26-120 Bliżyn**

**ZAPYTANIE CENOWE**

1. Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

**„Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia**

 **w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie"**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

* 1. wykonania robót budowlanych w zakresie odnowienia części muru (część frontowa, południowa) polegająca na: demontażu istniejących przęseł, furtki oraz bramy; demontażu istniejących czap betonowych; renowacji elementów żelaznych ogrodzenia, czyszczeniu mechanicznym, malowaniu; oczyszczeniu mechanicznym muru z zanieczyszczeń; oczyszczeniu muru metodą piaskowania zarówno kamieni jak i spoin; usunięciu luźnych spoin; uzupełnieniu kamieniami ubytków muru; uzupełnieniu spoin; rozebraniu oraz wymurowanie 4 słupów zlokalizowanych w przy bramie oraz furtce; wykonanie nowych czap z piaskowca; montażu nowych przęseł żelaznych (elementy rozbiórkowe posłużą do uzupełnienia przęseł w pozostałej części grodzenia); montażu bramy oraz furtek (elementy żelazne będą stanowić element dekoracyjny montowany do projektowanej stalowej konstrukcji nośnej); odgrzybienie powierzchni, zagruntowaniu i pomalowaniu przy użyciu preparatów do renowacji zabytków.
	2. wykonania robót budowlanych w zakresie odbudowy części muru polegająca na: demontażu istniejących przęseł, furtki oraz bramy; renowacji elementów żelaznych ogrodzenia, czyszczeniu mechanicznym, malowaniu; uzupełnieniu uszkodzonych przęseł elementami pozyskanymi z części frontowej ogrodzenia; rozbiórce istniejącego ogrodzenia; oczyszczeniu odzyskanych kamieni mechanicznie; wykonaniu projektowanego fundamentu wraz z rdzeniami; odtworzeniu podmurówki ogrodzenia oraz słupów murowanych zgodnie z projektem; piaskowaniu kamieni; montażu nowych czap z piaskowca; montażu odnowionych oraz uzupełnionych przęseł żelaznych; zagruntowaniu oraz pomalowaniu przy użyciu preparatów do renowacji zabytków.

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem architektoniczno-budowlanym, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wykonywania prac tego typu.

W zakresie prac należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne w celu realizacji zlecenia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

1. Termin realizacji zamówienia: **do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.**
2. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy przygotować wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim oraz wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy kancelarii parafialnej na adres ul. Kościuszki 90 26-120 Bliżyn w terminie **do 17 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu;**
3. Termin otwarcia ofert**: 17 czerwca 2024 r., godz. 12.30**
4. Termin zawarcia umowy**: w ciągu 14 dni od otwarcia ofert.**
5. Warunki płatności: do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Wlazło – 797 633 551
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na udostępnionym formularzu, oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana **„Oferta na wykonanie remontu konserwatorskiego - św. Ludwik. Nie otwierać przed 17.06.2024 r. godz. 12.30”**
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**Osoba do kontaktu:**

Stanisław Wlazło – 797 633 551

**Załączniki:**

1. Wzór oferty – Załącznik Nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik Nr 2,
3. Projekt architektoniczno-budowlany – Załącznik Nr 3,
4. Przedmiar robót – Załącznik nr 4.