PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: 	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Płaczków

INWESTOR: 			Gmina Bliżyn z siedzibą 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

ADRES INWESTYCJI:	obręb: Mroczków i Płaczków gm. Bliżyn

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Sieć wodociągowa |  |  |  |
| 1 | Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków - Płaczków PCV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1 | Wycena własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m3 w gr. kat. I-II/ (216+7)x1,9x0,8=338,96x90%=305,06 | m3 | 305,06 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0307-01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8 – 2,5m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II/10% | m3 | 36.940 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 847.40 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. / komory 3x3x3x2=54m3 | m3 | 54.000 |
| 6 d.1 | KNNR 1 0315-01 | Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I – IV wraz z rozbiórką | m2 | 83.90 |
| 7 d.1 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopów o głęb. do 3.0 m wyk. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 gr.kat. I-II/ 349,92+38,74+11,90= 400,56 | m3 | 400.56 |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 400.56 |
| 2 | CV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – odwodnienie wykopów |  |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wypłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 25.000 |
| 10 d.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z wykopu/ do rozliczenia na budowie | godz. | 50.000 |
| 3 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów – sieć wodociągowa |  |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-18 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm | m2 | 194.400 |
| 12 d.3 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm – PE 100 SDR 17 | m | 256.00 |
| 13 d.3 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieć wodociągowa – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 7.00 |
| 14 d.3 | KNR-W 2-18 0110-03 | Sieci wodociągowe –połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm | złącz. | 22 |
| 15 d.3 | KNR-W 2-18 0111-03 | Sieci wodociągowe –połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm / łuki kolana | złącz. | 6 |
| 16 d.3 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 216.00 |
| 17 d.3 | KNR -W 2-19 0134-03 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym | kpl. | 5 |
| 18 d.3 | KNR-W 2-18 0112-03 | Włączenie do istniejącej sieci – montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano – kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160 mm | szt. | 1 |
| 19 d.3 | KNR -W 2-18 0111-07 | Włączenie do istniejącej sieci –połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm / trójnik 160mm/90mm | złącz. | 1 |
| 20 d.3 | KNR -W 2-18 0111-03 | Sieci wodociągowe –połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm / trójnik fi 90mm/40mm | złącz. | 1 |
| 21 d.3 | KNR -W 2-18 0112-01 | Sieci wodociągowe –montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm | szt. | 3 |
| 22 d.3 | KNR -W 2-18 0112-02 | Zasuwy typu „E” kołnierzowe z obudową o Sr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE – bez nasuwki | kpl. | 3 |
| 23 d.3 | KNR -W 2-18 0311-07 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 2 |
| 24 d.3 | KNR 2-28 0309-02 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 2 |
| 25 d.3 | KNR -W 2-18 0508-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach – bloki oporowe | m3 | 1.100 |
| 26 d.3 | KNNR 4 1009-12 | Przewiert sterowany przez rzekę Kamienną rurą TS PE 100 SDR 11 PN 10 fi 90 mm/8,2 mm | m | 42.00 |
| 27 d.3 | Wycena własna | Uszczelnienie końców rur manszetami | szt | 2 |
| 28 d.3 | KNR -W 2-18 0513-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m/ kręgi B-45 na uszczelkę | stud. | 2 |
| 29 d.3 | KNR 2-28 0309-01 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 1 |
| 30 d.3 | KNR 2-18 0412-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 40 mm w rurach ochronnych – przejście przez drogę – rura ochronna fi 100mm | m | 5 |
| 31 d.3 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. nominalnej 90 mm | 200m – 1 prób. | 2 |
| 32 d.3 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 2 |
| 33 d.3 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 2 |
| II. | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |
| 4 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów – przyłączę wodociągowe |  |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 1 0307-01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8 – 2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II/10% | m3 | 4.250 |
| 35 d.4 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m3 w gr. kat. I-II/ 18x0,8x1,9=27,36 | m3 | 27,36 |
| 36 d.4 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 68.40 |
| 37 d.4 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopów o głęb. do 3.0 m wyk. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 gr.kat. I-II/ | m3 | 30.600 |
| 38 d.4 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 30.600 |
| 39 d.4 | KNR 2-28 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm. | m2 | 20.00 |
| 40 d.4 | KNR 2-28 0314-02 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE śr. zewn. 40 mm | m | 20.00 |
| 41 d.4 | KNR 2-15 0108-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1 |
| 42 d.4 | KNR 2-15 0118-01 | Wodomierze skrzydełkowe śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |
| 43 d.4 | KNR 2-15 0112-01 | Zawór antyskażeniowy | szt. | 1 |