PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: 	Przebudowa przepompowni wody w Odrowążku

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CPV 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni – kontenerowa pompownia wodna |  |  |  |
| 1 d.1 | Wycena własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |
| 2 d.1 | Wycena własna | Zestaw hydroforowy ZH MVC 15.4.3.SPE+SKC w kontenerze o wym. 2800x3000 | kpl. | 1 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. / 3,5x0,6=10,5 | m3 | 10.5 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 4 | m3 | 10.5 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0320-01 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II – piaskiem dowiezionym | m3 | 4.34 |
| 6 d.1 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod płytę fundamentową - analogia | m2 | 15 |
| 7 d.1 | KNNR 6 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm | m2 | 15 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0105-04 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm Krotność = 2 | m2 | 15 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 3.92 |
| 10 d.1 | KNNR 4 1403-02 | Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr. stali pow. 12 mm | t | 0.07 |
| 11 d.1 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi o śr. do 12 mm | t | 0.07 |
| 12 d.1 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach – ławy fundamentowe | m3 | 3.358 |
| 13 d.1 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 | 10.26 |
| 14 d.1 | KNNR 2 0602-01 | Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie | m2 | 10 |
| 15 d.1 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 | 10 |
| 16 d.1 | Wycena własna | Wykonanie opaski betonowej wokół przepompowni o szer. 0,5 m gr. 10 cm na podsypce piaskowej | m | 12 |
| 17 d.1 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 0.64 |
| 18 d.1 | KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 0.64 |
| 19 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 4 |
| 20 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 2 |
| 21 d.1 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 60mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 1 |
| 22 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm | m | 0.6 |
| 23 d.1 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 6 |
| 24 d.1 | KNNR 5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 10 |
| 25 d.1 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej NN – kabel 5 - żyłowy | odc. | 1 |
| 2 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów – przebudowa sieci wodociągowej wraz z włączeniem do pompowni |  |  |  |
| 26 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 – 0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 | 6.48 |
| 27 d.2 | KNR 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe – rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewnętrznej 110 mm | m | 4.5 |
| 28 d.2 | KNR -W 2-18 0114-04 | Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm/ trójnik 160 | szt. | 2 |
| 29 d.2 | KNR -W 2-18 0114-04 | Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm/ redukcja 160/110 | szt. | 2 |
| 30 d.2 | KNR -W 2-18 0211-04 | Zasuwy typu „E” kielichowo - kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE – z nasuwką | kpl. | 1 |
| 31 d.2 | KNR -W 2-18 0211-06 | Zasuwy typu „E” kielichowo - kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1 |
| 32 d.2 | KNR -W 2-18 0114-03 | Sieci wodociągowe – kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm/ włączenie do pompowni rurociągiem tłocznym – kształtki fi 110 mm | szt. | 4 |
| 33 d.2 | KNR 2-01 0218-02 | Zasypanie wykopu wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 gr. kat. III z rozplantowaniem nadmiaru gruntu | m3 | 6.48 |
| 3 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów – przyłącze wody do budynku szkoły |  |  |  |
| 34 d.3 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 – 0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 | 20.4 |
| 35 d.3 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5m ze skarpami o szer. dna do 1,5m w gruntach kat. III/20% | m3 | 5.1 |
| 36 d.3 | KNR 2-18 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm | m2 | 14 |
| 37 d.3 | KNR -W 2-28 0808-01 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego – rurociągi o śr. 50 mm (nakłady na 1 m przyłącza) do budynku szkoły | m | 13 |
| 38 d.3 | KNNR 11 0306-02 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 160/50 mm | kpl. | 1 |
| 39 d.3 | KNR 2-18 0501-02 | Zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cm x 2/30cm ponad wierzch rury | m2 | 14 |
| 40 d.3 | KNR 2-01 0218-02 | Zasypanie wykopu wykonane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 gr. kat. III z rozplantowaniem nadmiaru gruntu | m3 | 25.5 |
| 4 | CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół pompowni |  |  |  |
| 41 d.4 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębok. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) | m3 | 1.56 |
| 42 d.4 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe 0,2x0,3m 02x08m | m | 26 |
| 43 d.4 | KNP 01 0713-01.01 | Ogrodzenie z paneli prostych na słupach stalowych osadzonych w gotowym fundamencie lub cokole | m2 | 37 |
| 44 d.4 | KNP 01 0705-01.01 | Osadzenie furtek metalowych jednoskrzydłowych/ analogia | szt. | 1 |
| 45 d.4 | KNP 01 0705-03.01 | Osadzenie bram metalowych dwuskrzydłowych | m2 | 8 |
| 46 d.4 | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1m wykopu – kat. gr. I-IV | m3 | 1.56 |
| 47 d.4 | KNR 2-01 0415-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1m krawędzi wykopu – kat. gr. III | m3 | 1.56 |
| 48 d.4 | KNNR 6 0101-05 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 17 |
| 49 d.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 17 |
| 50 d.4 | KNNR 6 0105-06 | Warstwy podsypkowe cementowo – piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm | m2 | 17 |
| 51 d.4 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 17 |
| 52 d.4 | KNP 01 1208-02.01 | Plantowanie terenu według ustalonych znaków ze ścięciem wypukłości do 10 cm grunt rodzimy kat. III | m2 | 11 |
| 53 d.4 | KNP 01 1213-01.01 | Rozrzucenie materiałów użyźniających na terenie płaskim. Torf nawilgocony. Grubość warstwy w stanie spulchnionym 2 cm | m2 | 11 |
| 54 d.4 | KNP 01 1239-01.01 | Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2 | m2 | 11 |